## Slide 1
1. Назначение электроматериаловедения
Свойства и выбор материалов для измерительных, контрольных и автоматических цепей КИПиА.

## Slide 2
2. Проводники и резистивные материалы
Медь и алюминий для жил, сплавы высокого сопротивления для резистивных элементов.

## Slide 3
3. Кабели КИПиА
Жила, изоляция, экран и оболочка. Важны условия эксплуатации и документация.

## Slide 4
4. Электрическая изоляция
Старение, трещины, повреждение эмалевого покрытия, риск межвиткового замыкания.

## Slide 5
5. Магнитные и полупроводниковые материалы
Феррит, электротехническая сталь, кремний, датчики, ключи, катушки, реле.

## Slide 6
6. Практика
R = ρ × l / S; расчет сопротивления медной жилы и кабельной петли; выбор и диагностика.
Интерактивная лаборатория