# Контрольный тест с ответами
Тема 1.2. Юстировка и техническое обслуживание уникальных, опытных и экспериментальных контрольно-измерительных приборов

МДК.01.01 · Слесарь по КИПиА 6-го разряда

Основа: КУПД от 21.04.2026 № УПД-15, раздел по МДК.01.01 для 6-го разряда.

### 1. Что необходимо сделать перед регулировкой прибора?

A. Сразу изменить ноль

B. Зафиксировать исходное состояние и результаты проверки

C. Снять маркировку

### 2. Для чего проверяют уставку срабатывания?

A. Для определения фактического значения срабатывания

B. Только для проверки питания

C. Только для внешнего осмотра

### 3. Что может указывать на локальный перегрев клеммы?

A. Повышенное переходное сопротивление/плохой контакт

B. Только неисправность датчика

C. Нормальную работу

### 4. Что проверяют при оценке герметичности?

A. Фланцевые, резьбовые и другие соединения

B. Только цвет корпуса

C. Только маркировку

### 5. Какой прибор может выявлять температурные аномалии?

A. Промышленный пирометр

B. Только линейка

C. Только манометр

### 6. Чем завершается ТО?

A. Только включением питания

B. Контролем работоспособности и оформлением результата

C. Демонтажом прибора

### 7. Что такое статическая балансировка?

A. Устранение неуравновешенности в неподвижном состоянии

B. Проверка сетевого напряжения

C. Проверка ПО

### 8. Что проверяют после регулировки уставки?

A. Только одну точку

B. Срабатывание, возврат и повторяемость

C. Только корпус

### 9. Если измерение исправно, но релейный выход не работает, ТО завершено?

A. Да

B. Нет

C. Только при отсутствии аварии

### 10. Какие операции входят в тему?

A. Пропитка и сушка обмоток, обслуживание чувствительных элементов и осушителей

B. Только сварка

C. Только программирование ПЛК

### 11. Что учитывать при работе с уникальным прибором?

A. Документацию конкретного прибора и исходные настройки

B. Только опыт исполнителя

C. Только внешний вид

### 12. Что проверяют в измерительных электрических цепях?

A. Целостность и сопротивление

B. Только цвет проводов

C. Только крепёж

# Ключ ответов

| № | Ответ |
| --- | --- |
| 1 | B |
| 2 | A |
| 3 | A |
| 4 | A |
| 5 | A |
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | B |
| 9 | B |
| 10 | A |
| 11 | A |
| 12 | A |

# Рекомендуемая оценка

| Правильных ответов | Результат |
| --- | --- |
| 11–12 | Отлично |
| 9–10 | Хорошо |
| 7–8 | Удовлетворительно |
| 0–6 | Материал требуется повторить |