КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд · МДК.01.02

Методические указания преподавателю

Тема 2.5. Основы автоматического регулирования

КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15

# Методическая цель

Связать абстрактные понятия ТАУ с реальными контурами КИПиА: давление, температура, расход и уровень. Основной акцент — не математический вывод, а распознавание структуры контура, характера объекта, качества процесса и действия разных законов регулирования.

# Ключевые акценты

Сначала показать типовую САР и сигнал ошибки, затем переходить к законам регулирования.

Отдельно различать регулирование по возмущению и по отклонению.

Кривую разгона связывать с реальным технологическим объектом.

Не смешивать статическую ошибку и мгновенное отклонение во время переходного процесса.

П, И и Д составляющие объяснять по физическому смыслу.

ПД рассматривать отдельно, потому что он прямо включён в КУПД.

Позиционное регулирование показывать на простом ВКЛ/ВЫКЛ примере с гистерезисом.

Выбор регулятора не сводить к правилу «ПИД всегда лучше»: учитывать объект, требования к качеству и исполнительный механизм.

ЛПЗ закончить диагностикой контура по цепочке датчик → регулятор → выход → исполнитель → объект.

# Контроль освоения

Тест из 15 вопросов, защита графика переходного процесса и устное обоснование выбора регулятора для одного технологического объекта.