КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд

Контрольный тест с ответами

ОП.04 «Основы метрологии»

Тема 1. Общие сведения о метрологии

0,5 академического часа лекции; отдельное ЛПЗ для темы 1 не указано
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15

## 1. СИ — это

Ответ: ______________________________________________

## 2. Единица длины СИ

Ответ: ______________________________________________

## 3. Единица тока СИ

Ответ: ______________________________________________

## 4. Единица температуры СИ

Ответ: ______________________________________________

## 5. Единство измерений обеспечивает

Ответ: ______________________________________________

## 6. Перед применением документа проверяют

Ответ: ______________________________________________

## 7. Средство измерений применяют

Ответ: ______________________________________________

## 8. BIPM связано

Ответ: ______________________________________________

## 9. OIML связано

Ответ: ______________________________________________

## 10. Результат измерения должен содержать

Ответ: ______________________________________________

# Ключ

1. СИ — это: Международная система единиц.

2. Единица длины СИ: метр.

3. Единица тока СИ: ампер.

4. Единица температуры СИ: кельвин.

5. Единство измерений обеспечивает: сопоставимость результатов при установленных требованиях.

6. Перед применением документа проверяют: его актуальность и применимость.

7. Средство измерений применяют: по назначению и в требуемом метрологическом состоянии.

8. BIPM связано: с международной метрологией и системой СИ.

9. OIML связано: с законодательной метрологией.

10. Результат измерения должен содержать: значение и необходимую информацию для однозначного использования.