КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд
Контрольный тест с ответами
ОП.04 «Основы метрологии»
Тема 1. Общие сведения о метрологии
0,5 академического часа лекции; отдельное ЛПЗ для темы 1 не указано
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15
1. СИ — это
Ответ: ______________________________________________
2. Единица длины СИ
Ответ: ______________________________________________
3. Единица тока СИ
Ответ: ______________________________________________
4. Единица температуры СИ
Ответ: ______________________________________________
5. Единство измерений обеспечивает
Ответ: ______________________________________________
6. Перед применением документа проверяют
Ответ: ______________________________________________
7. Средство измерений применяют
Ответ: ______________________________________________
8. BIPM связано
Ответ: ______________________________________________
9. OIML связано
Ответ: ______________________________________________
10. Результат измерения должен содержать
Ответ: ______________________________________________


Ключ
1. СИ — это: Международная система единиц.
2. Единица длины СИ: метр.
3. Единица тока СИ: ампер.
4. Единица температуры СИ: кельвин.
5. Единство измерений обеспечивает: сопоставимость результатов при установленных требованиях.
6. Перед применением документа проверяют: его актуальность и применимость.
7. Средство измерений применяют: по назначению и в требуемом метрологическом состоянии.
8. BIPM связано: с международной метрологией и системой СИ.
9. OIML связано: с законодательной метрологией.
10. Результат измерения должен содержать: значение и необходимую информацию для однозначного использования.
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