КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд

Программа и сценарий занятия

ОП.04 «Основы метрологии»

Тема 2. Качество измерений и способы его достижения

Теория + лабораторно-практическое закрепление

По строке КУПД: всего 2 ч; лекции 0,5 ч; ЛПЗ 1 ч
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15

# Цель

Сформировать понимание физических величин, единиц и эталонной основы измерений; показать передачу размера единицы и закрепить перевод единиц, штанген- и микрометрические средства.

# Учебные вопросы

Основные и производные физические величины.

Качественные и количественные характеристики.

Единица физической величины и измерение.

Эталоны СИ и передача размера единицы.

Поверочные схемы и стандартные образцы.

Классификация и критерии качества измерений.

Методы и методики измерений.

Обеспечение единства измерений и контроль.

# Лабораторно-практическая часть

Перевод внесистемных величин в единицы СИ.

Изучение штангенинструмента.

Изучение микрометрических средств.

Работа с ЭУМП «Основы метрологии».

# Примечание по часам

КУПД: всего 2 ч, лекции 0,5 ч, ЛПЗ 1 ч. В портале фиксируется явно указанное распределение 0,5 + 1,0 без самостоятельного перераспределения расхождения.