КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд

Контрольный тест с ответами

ОП.04 «Основы метрологии»

Тема 2. Качество измерений и способы его достижения

По строке КУПД: всего 2 ч; лекции 0,5 ч; ЛПЗ 1 ч
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15

## 1. Основная величина

Ответ: __________________________________________

## 2. Производная величина

Ответ: __________________________________________

## 3. Эталон

Ответ: __________________________________________

## 4. Рабочее СИ

Ответ: __________________________________________

## 5. Поверочная схема

Ответ: __________________________________________

## 6. Стандартный образец

Ответ: __________________________________________

## 7. Метод измерения

Ответ: __________________________________________

## 8. Методика

Ответ: __________________________________________

## 9. Контроль

Ответ: __________________________________________

## 10. Перевод единиц

Ответ: __________________________________________

## 11. Штангенинструмент

Ответ: __________________________________________

## 12. Микрометрическое средство

Ответ: __________________________________________

# Ключ

1. Основная величина: не определяется через другие величины выбранной системы.

2. Производная величина: связана с основными величинами установленным соотношением.

3. Эталон: используется в системе воспроизведения/хранения и передачи размера единицы.

4. Рабочее СИ: используется непосредственно в измерительной работе.

5. Поверочная схема: задаёт структуру передачи размера единицы.

6. Стандартный образец: имеет установленные характеристики для измерительной/контрольной задачи.

7. Метод измерения: описывает принцип или способ получения значения.

8. Методика: задаёт установленную последовательность и условия.

9. Контроль: сопоставляет информацию с установленным требованием.

10. Перевод единиц: требует проверки размерности и коэффициента.

11. Штангенинструмент: перед работой осматривают и проверяют нуль.

12. Микрометрическое средство: применяют по назначению и документации.