КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд
Методические указания преподавателю
ОП.04 «Основы метрологии»
Тема 2. Качество измерений и способы его достижения
По строке КУПД: всего 2 ч; лекции 0,5 ч; ЛПЗ 1 ч
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15
Методическая цель
Связать качество измерений со всей измерительной задачей: величиной, единицей, эталонной основой, методом, методикой, средством, условиями и контролем.
Акценты
Разделять величину, единицу и числовое значение.
Эталон объяснять как элемент системы передачи размера единицы.
Поверочную схему связывать с установленной структурой передачи.
Не переносить сюда подробную теорию погрешностей и классов точности — это тема 3.
Практику проводить по документации конкретных средств измерений.
Перед измерением требовать осмотр, проверку нуля и фиксацию единицы.
Примечание по часам
Для темы 2 КУПД указывает 2 ч всего, 0,5 ч лекции и 1 ч ЛПЗ. В портале сохраняется 0,5 + 1,0 без самостоятельного добавления недостающих 0,5 ч.
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