КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд

Программа и сценарий занятия

ОП.04 «Основы метрологии»

Тема 3. Средства, методы и погрешность измерения

1 академический час: 0,5 ч лекции + 0,5 ч ЛПЗ
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15

# Цель

Сформировать системное понимание видов измерений, метрологических характеристик, классов точности и природы погрешностей; закрепить практическое применение индикатора часового типа, угломера и средств контроля резьбы.

# Учебные вопросы

Измерения и виды измерений.

Прямые, косвенные и совокупные измерения.

Равноточные и неравноточные измерения.

Однократные и многократные измерения.

Классы точности и нормируемые метрологические характеристики.

Погрешности измерений и причины их возникновения.

Систематические, случайные и грубые погрешности.

Методы исключения систематических погрешностей и работа с грубыми результатами.

Обработка результатов измерений.

# Лабораторно-практическая часть

Изучение устройства и технологических возможностей индикаторов часового типа.

Определение углов угломером.

Измерение элементов резьбы резьбомером, резьбовым микрометром и резьбовыми калибрами.

Работа с ЭУМП «Основы метрологии».

# Граница темы

Подробное законодательство, метрологическая служба, государственный контроль и метрологическая экспертиза относятся к теме 4 и здесь не рассматриваются.