КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд
Программа и сценарий занятия
ОП.04 «Основы метрологии»
Тема 4. Метрологическое обеспечение
1 академический час: 0,5 ч лекции + 0,5 ч ЛПЗ
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15
Цель
Сформировать целостное представление о метрологическом обеспечении и роли метрологической службы, закрепить работу с нормативно-технической документацией и базовый алгоритм метрологической экспертизы.
Учебные вопросы
Понятие метрологического обеспечения.
Метрологическая служба Российской Федерации.
Организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения.
Государственный метрологический контроль и надзор за средствами измерений - в терминологии КУПД.
Государственные испытания средств измерений - в терминологии КУПД.
Государственная система приборов.
Международные метрологические организации.
Метрологическая служба предприятия: задачи, функции и обязанности.
Лабораторно-практическая часть
Метрологическая экспертиза учебного фрагмента документа.
Работа со справочной и нормативно-технической документацией.
Работа с ЭУМП «Основы метрологии».
Принцип актуальности
КУПД задаёт учебную терминологию. Для реальной производственной работы актуальные полномочия, процедуры и действующие термины проверяются по НТД предприятия и законодательству.
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