КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд

Контрольный тест с ответами

ОП.04 «Основы метрологии»

Тема 4. Метрологическое обеспечение

1 академический час: 0,5 ч лекции + 0,5 ч ЛПЗ
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15

## 1. Метрологическое обеспечение

Ответ: ____________________________________________

## 2. Метрологическая служба предприятия

Ответ: ____________________________________________

## 3. Перед применением НТД проверяют

Ответ: ____________________________________________

## 4. Учебная метрологическая экспертиза

Ответ: ____________________________________________

## 5. Статус СИ

Ответ: ____________________________________________

## 6. Государственные испытания СИ в КУПД

Ответ: ____________________________________________

## 7. Международные организации

Ответ: ____________________________________________

## 8. Если документ устарел

Ответ: ____________________________________________

## 9. Если СИ исправно, но статус не подтверждён

Ответ: ____________________________________________

## 10. Результаты измерительной работы

Ответ: ____________________________________________

## 11. ЭУМП

Ответ: ____________________________________________

## 12. Учебный конспект

Ответ: ____________________________________________

# Ключ

1. Метрологическое обеспечение: система организационных, научных, методических и практических мер, связанных с измерениями и требованиями.

2. Метрологическая служба предприятия: организует предусмотренные предприятием метрологические работы и документальное сопровождение в пределах функций.

3. Перед применением НТД проверяют: актуальность и применимость к конкретной работе.

4. Учебная метрологическая экспертиза: выявляет метрологически значимые требования и возможные несоответствия.

5. Статус СИ: должен подтверждаться установленным для предприятия способом.

6. Государственные испытания СИ в КУПД: рассматриваются как элемент темы метрологического обеспечения.

7. Международные организации: связаны с международной согласованностью и сопоставимостью измерений.

8. Если документ устарел: его не используют как действующее основание без проверки и актуализации.

9. Если СИ исправно, но статус не подтверждён: это не даёт права автоматически считать его пригодным для регулируемой работы.

10. Результаты измерительной работы: оформляются по применимой документации.

11. ЭУМП: используется для практического закрепления.

12. Учебный конспект: не заменяет действующую НТД и официальные полномочия.