КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд
Контрольный тест с ответами
ОП.04 «Основы метрологии»
Тема 4. Метрологическое обеспечение
1 академический час: 0,5 ч лекции + 0,5 ч ЛПЗ
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15
1. Метрологическое обеспечение
Ответ: ____________________________________________
2. Метрологическая служба предприятия
Ответ: ____________________________________________
3. Перед применением НТД проверяют
Ответ: ____________________________________________
4. Учебная метрологическая экспертиза
Ответ: ____________________________________________
5. Статус СИ
Ответ: ____________________________________________
6. Государственные испытания СИ в КУПД
Ответ: ____________________________________________
7. Международные организации
Ответ: ____________________________________________
8. Если документ устарел
Ответ: ____________________________________________
9. Если СИ исправно, но статус не подтверждён
Ответ: ____________________________________________
10. Результаты измерительной работы
Ответ: ____________________________________________
11. ЭУМП
Ответ: ____________________________________________
12. Учебный конспект
Ответ: ____________________________________________


Ключ
1. Метрологическое обеспечение: система организационных, научных, методических и практических мер, связанных с измерениями и требованиями.
2. Метрологическая служба предприятия: организует предусмотренные предприятием метрологические работы и документальное сопровождение в пределах функций.
3. Перед применением НТД проверяют: актуальность и применимость к конкретной работе.
4. Учебная метрологическая экспертиза: выявляет метрологически значимые требования и возможные несоответствия.
5. Статус СИ: должен подтверждаться установленным для предприятия способом.
6. Государственные испытания СИ в КУПД: рассматриваются как элемент темы метрологического обеспечения.
7. Международные организации: связаны с международной согласованностью и сопоставимостью измерений.
8. Если документ устарел: его не используют как действующее основание без проверки и актуализации.
9. Если СИ исправно, но статус не подтверждён: это не даёт права автоматически считать его пригодным для регулируемой работы.
10. Результаты измерительной работы: оформляются по применимой документации.
11. ЭУМП: используется для практического закрепления.
12. Учебный конспект: не заменяет действующую НТД и официальные полномочия.
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